Пожарная безопасность – это: Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются: Органы государственной власти и органы местного самоуправления, Предприятия, Граждане. Какой из документов определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации? Федеральный закон «О пожарной безопасности» Какой из документов регулирует в области пожарной безопасности отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями? Федеральный закон «О пожарной безопасности». Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя…? Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы пожарной безопасности, Федеральный закон «О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты. Противопожарный режим – это: Правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров. Какие документы относятся к нормативным документам по пожарной безопасности? Стандарты, Нормы и правила пожарной безопасности, Инструкции о мерах пожарной безопасности. Допускается ли снижение требований пожарной безопасности, установленных федеральными нормативными документами субъектами РФ? Не допускается. Подлежат ли нормативные документы по пожарной безопасности регистрации и официальному опубликованию? Подлежат. Какой из перечисленных документов в области пожарной безопасности имеет наивысший юридический статус? Федеральный закон «О пожарной безопасности». На какие виды подразделяется пожарная охрана? Государственная противопожарная служба, Ведомственная и добровольная пожарная охрана, Муниципальная и частная пожарная охрана. Что входит в государственную противопожарную службу МЧС России? Федеральная противопожарная служба. Укажите основные задачи пожарной охраны в области пожарной безопасности. Организация и осуществление профилактики пожаров. Какой орган является высшим органом управления в системе Государственной противопожарной службы? Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области обеспечения. Кем осуществляется ГПН в Российской Федерации? Должностными лицами органов ГПН. Кто является государственным заказчиком пожарно-технической продукции? Федеральные органы государственной власти в области пожарной безопасности. Личный состав Государственной противопожарной службы включает в себя: Военнослужащих федеральной противопожарной службы. Какие подразделения относятся к подразделениям Федеральной противопожарной службы? Специальные и воинские подразделения ЗАТО. Кто может создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны? Федеральные органы исполнительной власти и организации. Какой вид пожарной охраны является формой участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности? Добровольная пожарная охраны. Какие организации являются объединениями пожарной охраны? Всероссийское добровольное пожарное общество. Какими правами обладают организации в отношении подразделений пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств? Создавать, реорганизовывать и ликвидировать подразделения. Обязаны ли организации выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны? Обязаны. Что входит в обязанности руководителей организаций в области пожарной безопасности? Проводить противопожарную пропаганду. Кто обязан организовать обучение работников мерам пожарной безопасности? Руководители организации, на котором они работают. От кого организации имеют право в установленном порядке получать информацию по вопросам пожарной безопасности? От органов управления и подразделений пожарной охраны. Обязаны ли организации обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны на свою территорию, в здания и сооружения? Обязаны при осуществлении ими служебных обязанностей. Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности? Собственники имущества и руководители организаций, Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, Должностные лица в пределах их компетенции. К какой ответственности может быть привлечено должностное лицо за нарушение требований пожарной безопасности? Дисциплинарной, административной или уголовной. К каким мероприятиям по контролю не применяются требования Федерального закона № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)»? К мероприятиям по контролю, проводимым в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по их инициативе. Применяются ли положения ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» к отношениям, связанным с проведением лицензионного контроля? Не применяются. На основании чего проводятся мероприятия по контролю? Распоряжений (приказов) органов ГПС. Что должно быть указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю? Дата начала и окончания мероприятия по контролю. Какова максимальная продолжительность мероприятия по контролю? Два месяца. Кем может быть продлен срок проведения мероприятия по контролю? Руководителем органа ГПН. Как часто может быть проведено плановое мероприятие по контролю в отношении одного юридического лица, не относящегося к субъектам малого предпринимательства? Не более, чем один раз в два года. Когда может быть проведено плановое мероприятие по контролю в отношении одного юридического лица, относящегося к субъектам малого предпринимательства? Не ранее, чем через три года с момента его государственной регистрации. Что является предметом внеплановой проверки? Контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений. Какие виды мероприятий по контролю предусматривает ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)»? Плановые мероприятия по контролю и внеплановые проверки. В отношении какого количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов саморегулируемой организации проводятся плановые мероприятия по контролю? В отношении 10 % от общего числа, но не менее двух. Кто определяет членов саморегулируемой организации, в отношении которых проводится плановое мероприятие по контролю? Орган государственного пожарного надзора. Какие мероприятия по контролю не вправе осуществлять государственный инспектор по пожарному надзору в случае отсутствия должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц либо их представителей? Плановые. Какой документ в обязательном порядке должен быть составлен государственным инспектором по пожарному надзору по результатам мероприятия по контролю? Акт установленной формы. В скольких экземплярах составляется акт по результатам мероприятия по контролю? В двух экземплярах. Каким образом Акт, составленный по результатам мероприятия по контролю, вручается руководителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю? Вручается под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. В каких случаях по результатам мероприятия по контролю составляется Акт установленной формы? По результатам плановых и внеплановых мероприятий по контролю. Какие документы должен составить государственный инспектор по пожарному надзору в случае выявления в результате мероприятия по контролю административного правонарушителя? Акт, протокол об административном правонарушении, предписание об устранении выявленных нарушений. Кто должен вести журнал учета мероприятий по контролю? Юридические лица и индивидуальные предприниматели. Кем производится запись о проведенном мероприятии по контролю в журнале учета мероприятий по контролю? Государственным инспектором по пожарному надзору. В каком документе делается соответствующая запись об отсутствии журнала учета мероприятий по контролю? В Акте, составленном по результатам мероприятий по контролю. Что такое «техническое регулирование»? Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований. В каких целях принимается технический регламент? Защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, Охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, Предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. Какие виды технических регламентов действуют в Российской Федерации? Общие и специальные. В течение какого срока со дня вступления в силу закона «О техническом регулировании» должны быть приняты технические регламенты? Семь лет. Подлежит ли уголовной ответственности повреждение лесов, не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем? Подлежит. Каким правонарушением является умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога? Уголовным правонарушением. Какой ответственности подлежит уничтожение имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем? Уголовной ответственности. Кто подлежит уголовному преследованию в случае гибели людей в результате нарушения правил пожарной безопасности? Лицо, на котором лежала обязанность по соблюдению правил пожарной безопасности. Каким документом определено, что собственник земельного участка имеет право возводить на своем участке здания, строения, сооружения с обязательным соблюдением правил пожарной безопасности? Земельный кодекс Российской Федерации. В какой статье УПК РФ перечислены основания, по которым уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению? Статья 24. Одним из оснований отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела является: Отсутствие события преступления. Вправе ли дознаватель на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести? Вправе, но только с согласия прокурора. Какая статья УПК РФ регламентирует прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон: Статья 25. Является ли основанием для прекращения уголовного преследования наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела? Да. Вправе ли дознаватель прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 75 Уголовного кодекса Российской Федерации? Да, но только с согласия прокурора Какая статья УПК РФ регламентирует прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием? Статья 28. Когда орган дознания направляет уголовное дело прокурору в соответствии с пунктом 3 статьи 149 УПК РФ? После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела. Какая статья УПК РФ регламентирует производство неотложных следственных действий? Статья 157. Нарушение гражданином требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет за собой? Административный штраф. Нарушение гражданами требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо без наступления иных тяжких последствий, влечет: Наложение административного штрафа. Является ли административным правонарушением несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, установленных для пожарных машин и техники? Является. Согласно Кодексу об административных правонарушениях продажа продукции или оказание услуг, подлежащих обязательной сертификации в области пожарной безопасности, без сертификата соответствия влечет: Наложение административного штрафа. Согласно Кодексу «Об административных правонарушениях» нарушение гражданами установленных правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте влечет: Административный штраф. Согласно Кодексу «Об административных правонарушениях» заведомо ложное заключение эксперта при производстве по делу об административном правонарушении влечет: Наложение административного штрафа. Умышленное невыполнение законных требований дознавателя или должностного лица осуществляющего производство по делу об административном правонарушении влечет: Наложение административного штрафа. Возможно ли наложение административного штрафа за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор? Возможно. Является ли административным правонарушением осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией? Является. Что влечет за собой осуществление предпринимательской деятельности гражданами без лицензии, если лицензия обязательна? Административный штраф с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья. Является ли осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии, если лицензия обязательна административным правонарушением? Является. Какой Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав? Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав потребителей». Согласно указу Президента Российской Федерации от 11.07.04 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» одной из основных задач МЧС России является: Осуществление нормативного регулирования в целях предупреждения, прогнозирования и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также осуществление специальных, разрешительных, надзорных и контрольных функций по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России. Каким документом утвержден перечень органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование? Постановление Правительства РФ от 11.02.02 г. № 135. Через какой минимальный период времени после получения лицензии может проводиться плановая проверка лицензиата? Полгода. В какой срок со дня получения необходимых документов органом лицензирования должно быть рассмотрено заявление о выдаче лицензии? 60 суток. Какие виды работ относятся к производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений? Проведение огнезащиты материалов, изделий, конструкций. Каким документом утвержден перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области ПБ? Приказ МЧС России от 08.07.2003 г. № 320. В каких случаях проводится внеочередная аттестация сотрудников ГПН? При назначении на вышестоящую и нижестоящую должность, связанную с организацией и осуществлением государственного пожарного надзора. Как часто проходит очередная аттестация сотрудников ГПН? Один раз в 5 лет. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее: Двух третей ее членов. Проходящий аттестацию государственный инспектор по пожарному надзору, являющийся членом аттестационной комиссии: В голосовании не участвует. Государственный пожарный надзор – это: Специальный вид государственной надзорной деятельности. Государственный инспектор по пожарному надзору – это: Должностное лицо ГПС МЧС России, наделенное соответствующими полномочиями. Проведение мероприятия по контролю на объекте возможно только на основании: Наличия соответствующего распоряжения или приказа, подтверждающих полномочия инспектора ГПН. Предписание органа ГПН – это: Обязательный для исполнения документ. Кем принимается решение о приостановлении эксплуатации объекта? Инспектором ГПН в пределах его компетенции. На основании какого документа может быть приостановлена работа объекта? Предписания органа ГПН. Какие нарушения требований пожарной безопасности являются основанием для приостановления эксплуатации объекта? Нарушения, непосредственно создающие угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей. Имеют ли право должностные лица непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю? Имеют. Имеют ли право представители юридического лица знакомиться с результатами мероприятий по контролю? Имеют. Имеют ли право должностные лица и представители юридического лица обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов ГПН? Имеют. Инструкция по организации и осуществлению государственного пожарного надзора в Российской Федерации утверждена: Приказом МЧС России от 17 марта 2003 г. № 132. Порядок взаимодействия органов ГПН с другими надзорными органами определяется: Соглашениями, заключенными в установленном порядке. Одним из основных направлений осуществления государственного пожарного надзора является контроль за: Соблюдением требований пожарной безопасности при приемке в эксплуатацию завершенных строительством зданий, сооружений. Государственные инспекторы обязаны: Исполнять предоставленные законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности. Государственные инспекторы не обязаны: Давать разъяснения по вопросам, не относящимся к предмету проверки. Государственные инспекторы в соответствии с предоставленными им в установленном порядке полномочиями, имеют право: Проводить мероприятия по контролю на объектах контроля (надзора) в целях проверки соблюдения требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. Какие проверки проводятся с целью контроля за выполнением обязательных требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора)? Плановые. Какие проверки проводятся с целью контроля исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в результате проведения плановой проверки? Внеплановые. Какие документы предъявляются государственным инспектором, осуществляющим проверку, руководителю или иному должностному лицу юридического лица? Распоряжение (приказ) руководителя органа ГПН о проведении мероприятия по контролю, либо его копия, заверенная печатью соответствующего органа ГПН, служебное удостоверение. Может ли государственный инспектор проводить проверку, если он не указан в распоряжении (приказе) о проведении проверки? Нет. Продолжительность мероприятия по контролю за обеспечением пожарной безопасности в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя не должна превышать: Один месяц, в исключительных случаях срок проведения мероприятия по контролю может быть продлен, но не более чем на один месяц. Объекты атомной энергетики закрепляются: За руководителем соответствующего органа ГПН. На объектах контроля, включенных в список особо важных и режимных объектов и список предприятий, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, в том числе содержащаяся за счет средств федерального бюджета, плановые проверки осуществляются: Один раз в два года. Периодичность плановых проверок на объектах контроля (надзора), не вошедших в список особо важных и режимных объектов, а также в населенных пунктах, устанавливается соответствующими органами ГПН с учетом результатов анализа обстановки с пожарами и пожарной опасности объектов, но не чаще: Один раз в два года. Проверки федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления должны осуществляться не реже: 1 раза в 5 лет. При осуществлении мероприятий по контролю, особое внимание должно уделяться: Объектам с пребыванием людей. Мероприятия по контролю проводятся государственными инспекторами: Во время исполнения служебных обязанностей с участием руководителей организаций или выделенных ими представителей. Проверки федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления проводятся: Комиссией. Подлежит ли согласованию с органами ГПН градостроительная и проектно-сметная документация на строительство объектов, зданий и сооружений, соответствующая требованиям нормативных документов по пожарной безопасности? Не подлежит. Для рассмотрения, подготовки заключений и согласования в части соблюдения требований пожарной безопасности градостроительной и проектно-сметной документации с обоснованными отступлениями от требований пожарной безопасности или на объекты, для которых отсутствуют требования пожарной безопасности, в органах ГПН приказом руководителя создается: Экспертный совет. Входит ли в компетенцию экспертного совета разработка технических решений, на которые отсутствуют нормативные документы, или мероприятий, компенсирующих отступления от норм проектирования? Не входит. Рассмотрение и подготовка заключения экспертного совета по градостроительной и проектно-сметной документации, содержащей отступления от требований пожарной безопасности, производится в срок: До 15 дней, срок рассмотрения и подготовки заключения по решению председателя экспертного совета может быть продлен до 30 дней. По результатам рассмотрения экспертным советом представленной документации, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину выдается: Выписка из протокола заседания экспертного совета. В какой срок направляется на рассмотрение и согласование в вышестоящий орган ГПН для принятия решения (при наличии положительного решения экспертного совета), выписка из протокола с приложением необходимых материалов? 3 дня. Заключение органа ГПН распространяется только на рассмотренную им градостроительную и проектно-сметную документацию и действует на срок: Проектирования и строительства объекта. При несоблюдении требований пожарной безопасности при выборе площадки (трассы) для строительства государственный инспектор: Акт комиссии не подписывает, а излагает в нем свое особое мнение. Материалы по выбору площадки (трассы) для строительства и копия утвержденного акта должны находиться: В контрольно-наблюдательном деле органа ГПН. Решение о назначении государственного инспектора в состав комиссии по приемке в эксплуатацию завершенных строительством (реконструкцией) объектов принимается руководителем органа ГПН в течении: Трех дней со дня обращения, о чем уведомляется обратившаяся организация. При выявлении на объекте, намечаемом к вводу в эксплуатацию, нарушений требований пожарной безопасности, включая невыполнение ранее предложенных противопожарных мероприятий, государственный инспектор: Письменно излагает председателю комиссии особое мнение, при этом акт комиссии им не подписывается. На существующие здания и сооружения, запроектированные и построенные в соответствии с нормативными документами, действовавшими на период проектирования и строительства, требования новых нормативных документов: Не распространяются, за исключением случаев, когда дальнейшая эксплуатация таких зданий и сооружений приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей. В предписании о приостановлении эксплуатации объекта указываются только: Нарушения требований пожарной безопасности, непосредственно создающие угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей. Государственный инспектор, не имеющий полномочий по вынесению предписания о приостановлении работы предприятий (отдельных производств), производственных участков, агрегатов, эксплуатации зданий, сооружений, помещений, проведения отдельных видов работ при выявлении на нем нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, должен: Проинформировать вышестоящего государственного инспектора для принятия им решения о приостановлении эксплуатации такого объекта контроля (надзора). Предписание о приостановлении эксплуатации объекта контроля (надзора) оформляется: В двух экземплярах. Основанием для принятия решения о снятии с производства, прекращении выпуска и приостановлении реализации товаров (работ, услуг) является: Несоответствие таких товаров (работ, услуг) обязательным требованиям пожарной безопасности. Проверки органов ГПН осуществляются не реже: Одного раза в пять лет. Инспекторские проверки территориальных подразделений ГПС МЧС России планируются вышестоящими органами ГПН, исходя из местных условий, и проводятся не реже: Одного раза в три года. Контрольная проверка проводится по решению вышестоящего органа ГПН с учетом сроков выполнения плана устранения недостатков, выявленных при инспектировании, но не позднее: Одного года после ее завершения. Какая проверка органов ГПН назначается при осложнении обстановки с пожарами на обслуживаемой территории? Целевая. Государственные инспекторы ежемесячно составляют личные планы-графики осуществления ГПН, утверждаемые их непосредственными начальниками. На мероприятия по контролю должно планироваться не менее: 15 рабочих дней в месяц. На какой срок выдается сертификат в области пожарной безопасности на продукцию? До 3 лет. Какой документ имеет равную с сертификатом юридическую силу? Декларация о соответствии. Какой термин применяется в Системе сертификации ПБ? Знак соответствия. Какой орган не входит в структуру Систему сертификации ПБ? Экспертный центр. В каком документе определены функции, возложенные на участников Системы сертификации ПБ? Приказ МЧС России от 18.06.2003г. № 312 «Об утверждении Положения о системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации и Порядка проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности в Российской Федерации». До какого числа после отчетного периода территориальные органы МЧС России должны предоставить сведения по формам статистической отчетности по осуществлению ГПН в региональные центры МЧС России? До 10 числа. Каким документом установлены формы статистической отчетности по осуществлению государственного пожарного надзора? Приказом МЧС России от 01.10.2004 г. № 461. Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей должен быть: Не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека. Допустимый уровень пожарной опасности для людей должен быть: Не более 0,000001 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на каждого человека. Что не является опасным фактором пожара? Пламя и искры, Повышенная температура окружающей среды, Дым и пониженная концентрация кислорода. Изделие считается пожаробезопасным, если фактическая или расчетная (для новых изделий) вероятность возникновения пожара: Не превышает нормативной. Нормативная вероятность возникновения пожара в электротехническом изделии составляет: 0,000001 в год. Средства коллективной и индивидуальной защиты должны обеспечивать безопасность людей в течение: Всего времени действия опасных факторов пожара. Система противодымной защиты объектов должна обеспечивать незадымление, снижение температуры и удаление продуктов горения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени: Достаточного для эвакуации людей. Как называется ГОСТ 12.1.004-91*? Пожарная безопасность. Общие требования. Что устанавливает ГОСТ 12.1.004-91*? Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты различного назначения на всех стадиях их жизненного цикла. В каком из документов приводятся основные понятия и их определения в области пожарной безопасности? ГОСТ 12.1.033-81*. Эвакуация людей при пожаре – это: Вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Система предотвращения пожара – это: Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара. План эвакуации при пожаре – это: Документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара. Пожарная профилактика – это: Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара. Какие вещества при определении пожаро-взрывоопасности веществ и материалов относят к газам? Вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа. Выберите определение группы горючести? Классификационная характеристика способности веществ и материалов к горению. К какой группе относят вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные гореть после его удаления? Трудногорючие (трудносгораемые). ГОСТ 12.1.044-89* «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» распространяется: На простые вещества, химические соединения и их смеси в различных агрегатных состояниях и комбинациях, в том числе полимерные и композитные материалы. Какие вещества при определении пожаровзрывоопасности веществ и материалов относят к жидкостям? Вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа, а также твердые плавящиеся вещества, температура плавления или каплепадения которых меньше 50 °С;. Распространяется ли ГОСТ 12.4.009-83* ССБТ «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» на установки пожаротушения и пожарной сигнализации, предназначенные для защиты транспортных средств? Не распространяется. К размещению на объектах допускается пожарная техника, на которую имеется: Нормативная документация. Пожарная техника должна применяться: Только для борьбы с пожаром. Размещаемые на объекте изделия пожарной техники по исполнениям должны соответствовать: Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, Электростатической искробезопасности, Агрессивности окружающей среды. Перед вводом в эксплуатацию (постановкой в боевой расчет) пожарные автомобили, мотопомпы и прицепы должны: Подвергаться испытаниям на соответствие требованиям нормативно-технической документации. Первая характеристическая цифра кода IP указывает, что оболочка обеспечивает: Защиту людей от доступа к опасным частям, предотвращая либо ограничивая проникновение какой-либо части человеческого тела или предмета, находящегося в руках у человека, а также время на защиту оборудования, находящегося внутри оболочки, от проникновения внешних твердых предметов. Вторая характеристическая цифра кода IP обозначает: Степень защиты, обеспечиваемую оболочками в отношении вредного воздействия на оборудование в результате проникновения воды. Код IP 34 означает: Оболочка с указанным обозначением (код IP):(3) – защищает людей, держащих в руках инструмент диаметром, равным либо большим 2,5 мм, от доступа к опасным частям; защищает оборудование внутри оболочки от проникновения внешних твердых предметов диаметром, равным либо большим 2,5 мм;(4) – защищает оборудование внутри оболочки от вредных воздействий вследствие обрызгивания оболочки водой со всех сторон. ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров» устанавливает: Классы и символы пожаров. Классификация пожаров осуществляется в зависимости от: Вида горящих веществ и материалов. К какому классу пожаров относится горение твердых веществ? А. К какому классу пожаров относится горение жидких веществ? В. К какому классу пожаров относится горение газообразных веществ? С. К какому классу пожаров относится горение металлов? D. Для чего используются планы эвакуации? Для систематического обучения персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации, Для инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации, Для проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации. Распространяется ли ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» на системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре? Не распространяется. С помощью каких критериев осуществляют оценку технологических процессов повышенной опасности, согласно ГОСТ Р 12.3.047-98? Индивидуального риска, Социального риска, Регламентированных параметров пожарной опасности технологических процессов. При какой величине избыточного давления при сгорании паровоздушных смесей в помещениях или в открытом пространстве происходит 50 %-ное разрушение зданий? 53 кПа. На основе чего определяется пожарная опасность технологических процессов? Технологического регламента и технологической схемы производства продукции, Показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов, использующихся в технологическом процессе, Конструктивных особенностей аппаратов, машин и агрегатов, их схемы расположения в цехе, на участке или открытой площадке опасного оборудования. Что указывают на схемах и картах расположения опасного оборудования? Места возможного образования пожаровзрывоопасной горючей среды и участки возможных аварий и их причины, Вероятные источники зажигания и пути распространения огня при пожаре, Предусмотренные проектом меры защиты участков, узлов и аппаратов от пожара. Какова степень поражения при избыточном давлении 28 кПа? Среднее повреждение зданий. Проектная авария – это: Авария, для которой обеспечение заданного уровня безопасности гарантируется предусмотренными в проекте промышленного предприятия системами обеспечения безопасности. Пожарная безопасность технологических процессов считается безусловно выполненной, если: Индивидуальный риск меньше 0,00000001, социальный риск меньше 0,0000001. Эксплуатация технологических процессов является недопустимой: Если индивидуальный риск больше 0,000001 или социальный риск больше 0,00001. Распространяется ли ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» на знаки и маркировку опасных грузов? Не распространяется. Красный сигнальный цвет следует применять для: Обозначения отключающих устройств механизмов и машин, в том числе аварийных. Желтый сигнальный цвет следует применять для: Обозначения мест, в которых существует опасность падения. Эвакуационные знаки безопасности «Выход» и «Запасный выход» должны размещаться: Только над дверями, ведущими к выходу. Знаки для обозначения эвакуационных выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без освещения должны быть: Объемными с внутренним электрическим освещением от автономного питания и от сети переменного тока. ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» распространяется: На переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг, предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С, Е. Распространяется ли ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» на огнетушители для тушения пожаров класса D? Не распространяется. Воздушно-пенный огнетушитель – это: Огнетушитель, заряд и конструкция генератора пены которого обеспечивают получение и применение воздушно-механической пены низкой или средней кратности для тушения пожаров. Можно ли тушить пожары класса А переносным огнетушителем с генератором пены высокой кратности? Таких огнетушителей не бывает. Распространяется ли ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» на огнетушители неперезаряжаемые (одноразового пользования)? Распространяется. ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий» распространяется на гипермаркеты? Распространяется. Какой нормативный документ устанавливает классификацию предприятий розничной торговли? ГОСТ Р 51773-2001. Каким документом утверждены Правила пожарной безопасности в Российской Федерации? Приказом МЧС России. В каких целях ППБ 01-03 устанавливают требования пожарной безопасности? Защиты жизни или здоровья граждан. Для каких зданий должны быть разработаны специальные правила пожарной безопасности, отражающие их специфику? Для особо сложных и уникальных зданий. На каких объектах должны быть разработаны инструкции пожарной безопасности? На каждом объекте. В каких помещениях должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны? В производственных, В административных, В складских. Какие требования пожарной безопасности устанавливают ППБ 01-03? Обязательные - для применения и исполнения любыми организациями. В соответствии с чем организации несут ответственность за нарушение требований ППБ 01-03? В соответствии с законодательством Российской Федерации. На что направлена система пожарной безопасности предприятия? На предотвращение воздействия на людей вторичных проявлений опасных факторов пожара. Укажите допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара, превышающих допустимые значения, в год в расчете на одного человека? Не более 0,000001. Укажите требуемый уровень предотвращения воздействия опасных факторов пожара в год в расчете на каждого человека? Не менее 0,999999. В каких случаях в зданиях и сооружениях должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей на случай пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре: При единовременном пребывании на этаже 10 чел и более. Необходимо ли обесточить пожарную сигнализацию, если в помещении после окончания рабочего времени отсутствует дежурный персонал? Нет. Допускается ли применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы? Нет. Какое электрооборудование автозаправочных комплексов и станций не допускается к эксплуатации во взрывоопасных зонах? Не имеющее знаков взрывозащиты завода-производителя или письменного заключения государственной контрольной организации. На АЗС произошла неисправность в электроаппаратуре, которая вызвала короткое замыкание. Допускается ли дальнейшая эксплуатация электроаппаратуры? Нет, должна отключаться до приведения в пожаробезопасное состояние. В зонах, в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, запрещается: Включать в работу электроустановки при неисправном защитном заземлении (занулении), неисправных блокирующих устройствах, нарушении оболочки, Вскрывать оболочки электрооборудования при нахождении токоведущих частей под напряжением, Применять плавкие некалиброванные вставки предохранителей, нагревательные элементы тепловых реле. При отсутствии стационарного электрического освещения для временного освещения помещений с взрывоопасными зонами, открытых технологических площадок, аппаратуры и другого оборудования необходимо применять: Аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении. Для передвижных и переносных электроприемников, используемых при проведении регламентных и ремонтных работ, должны применяться: Гибкие кабели и провода в оболочке, стойкой к окружающей среде и механическому воздействию. К какому классу пожаров относятся пожары горючих жидкостей? Класс В. К какому классу пожаров относятся пожары газов? Класс С. На сколько процентов должны быть обеспечены огнетушителями помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения? 50 %. Как часто необходимо просушивать и очищать от пыли асбестовое полотно, войлок (кошму)? Один раз в три месяца. Помещения окрасочных и краскоприготовительных подразделений должны быть оборудованы: Самостоятельной механической приточновытяжной вентиляцией, Системами местных отсосов от окрасочных камер, ванн окунания, установок облива, постов ручного окрашивания, сушильных камер и т. п. Пролитые на пол лакокрасочные материалы следует немедленно убирать при помощи: Опилок и воды. Окрасочные камеры выполняются из: Негорючих материалов и оборудуются автономными системами местных отсосов, сблокированными с устройствами, подающими сжатый воздух или лакокрасочный материал к краскораспылителям. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать: Сменной потребности. Какой должен применяться инструмент для производства работ с использованием горючих веществ? Инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т.п.). Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на: 100 кв. м помещения. На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта должен оформить: Наряд-допуск. Не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в: Пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем: Освобождения от взрывопожароопасных веществ, ) Отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ), Предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегматизации и т. п. Какой должен быть минимальный радиус зоны очистки места проведения огневых работ от горючих веществ и материалов при высоте точки сварки над уровнем пола равной 3 м? 9 м. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе: 10 м от мест проведения огневых работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами. Какие аншлаги (плакаты) должны быть вывешены в местах установки ацетиленового генератора? «Вход посторонним воспрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем». Укажите правильные способы доставки баллонов с газом к месту проведения сварочных работ. На специальных тележках, На носилках, На санках. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от источников тепла с открытым огнем на расстоянии не менее: 5 м. Соединять сварочные провода следует при помощи: Опрессования, Сварки и пайки, Специальных зажимов. В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить: Только стальные или алюминиевые шины любого профиля, Только сварочные плиты, Только стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью: Любым из перечисленных способов. Хранение запаса горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ допускается в количестве не более: Сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся специальной таре на расстоянии не менее: 10 м от места производства огневых работ. Какова периодичность проверок паяльных ламп на прочность и герметичность с занесением результатов и даты проверки в специальный журнал? Не реже одного раза в месяц. Какова периодичность проведения контрольных гидроиспытаний для паяльных ламп? Не реже одного раза в год. Кто несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности? Собственники имущества, Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители предприятий, Лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной опасности. Для каких целей на предприятии создаются добровольные пожарные формирования? Для контроля за соблюдением работающими и служащими правил пожарной безопасности, Для контроля за исправностью средств пожаротушения и извещения о пожаре, Для осуществления мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Какие общие требования по обеспечению противопожарного режима устанавливаются на каждом предприятии? Назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях объекта, Регламентация обязанностей ответственных за обеспечение пожарной безопасности, Порядок противопожарного обучения работающих. На основании чего должны разрабатываться инструкции о пожарной безопасности? Правил пожарной безопасности, Нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, Исходя из специфики пожарной опасности зданий и сооружений и пожарной опасности технологических процессов, технологического и производственного оборудования. Что необходимо сообщить при вызове пожарной охраны по телефону? Адрес объекта, Место возникновения пожара, Свою фамилию. Какие действия должен предпринять при обнаружении пожара или признаков горения работник предприятия? Сообщить в пожарную охрану, Принять меры по эвакуации людей, Принять меры по тушению пожара. Что необходимо предпринять в первую очередь при обнаружении пожара или признаков горения? Сообщить в пожарную охрану. О чем по прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара? О конструктивных и технологических особенностях объекта, О конструктивных и технологических особенностях прилегающих строений и сооружений, О количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий. Дымовой пожарный извещатель – это: Пожарный извещатель, реагирующий на частицы твердых или жидких продуктов горения и (или) пиролиза в атмосфере. Спринклерные установки следует проектировать для помещений высотой не более: 20 м. Для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать: 100 % резерв пенообразователя. Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую: Помещения, расположенные не более чем на 2 сообщающихся между собой этажах, при суммарной площади помещений 300 кв. м и менее. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее: Двух пожарных извещателей. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте: 1,5 м от уровня земли или пола РПри параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее: 0,5м. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к: 1 категории. Дренчерный ороситель – это: Ороситель с открытым выходным отверстием. Пожарные депо, в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей, подразделяются на: Типы. На сколько типов делятся пожарные депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей? На 5 типов. Электроснабжение пожарных депо I – IV типов следует предусматривать: По I категории надежности. Каким способом не происходит оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре? Разработкой и размещением планов эвакуации. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) предназначена: Для сообщения людям информации о необходимости и путях эвакуации. Допускается ли производить оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре подачей звуковых сигналов во все места постоянного или временного пребывания людей? Да. СОУЭ 4-го типа относятся: К автоматизированным системам. СОУЭ должна функционировать: В течение времени, необходимого для завершения эвакуации. Для чего разрабатывается специальная очередность оповещения людей находящихся в здании? Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания. В зависимости от каких показателей НПБ 105-03 устанавливают методику определения категорий? От количества веществ и материалов, От пожаровзрывоопасных свойств веществ и материалов, От особенностей технологических процессов размещенных производств. На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются здания? А, Б, В, Г и Д. На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются помещения? А, Б, В1-В4, Г и Д. Где учитываются требования норм к наружным установкам? В проектах на строительство, В проектах на реконструкцию и техническое перевооружение, При изменениях технологических процессов. На какой стадии определяются категории помещений и зданий предприятий и учреждений? На стадии проектирования. На что не распространяются НПБ 105-03? На помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ (ВВ), средств инициирования ВВ, На здания и сооружения, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке, На наружные установки, проектируемые по специальным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке, а также на оценку уровня взрывоопасности наружных установок. К какой категории следует отнести помещение с ЛВЖ с температурой вспышки 25 ºС в таком количестве, что она может образовывать взрывоопасную парогазовоздушную смесь, при воспламенении которой расчетное избыточное давление взрыва в помещении составит 5,5 кПа? А. Помещение с какими веществами и материалами будет относятся к категории Г? С негорючими веществами и материалами в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии. Путем какой последовательной проверки принадлежности помещения к категориям следует определять категории помещений? От высшей (А) к низшей (Д). Какое значение удельной временной пожарной нагрузки соответствует категории В3? 181 – 1400 МДж/кв.м. При каких условиях здание относится к категории Г? Суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5 % суммарной площади всех помещений, Здание не относится к категориям А, Б или В. При каких условиях здание относится к категории Б? Суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений, Здание не относится к категории А. При каких условиях допускается не относить здание к категории А? Суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв. м). При каких условиях допускается не относить здание к категории Г? Суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 кв. м). Путем какой последовательной проверки принадлежности помещения к категориям следует определять категории наружных установок? От высшей (Ан) к низшей (Дн). При каких условиях установка будет отнесена к категории Вн? В ней присутствуют горючие и/или трудногорючие жидкости, твердые горючие и/или трудногорючие вещества и/или материалы. К какой категории следует отнести наружную установку, в которой перерабатывается ЛВЖ с температурой вспышки 32ºС, а величина индивидуального риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает 0,000001 в год на расстоянии 30 м от наружной установки? Бн. При каких условиях установка будет отнесена к категории Дн? В ней присутствуют, в основном, негорючие вещества и/или материалы в холодном состоянии. К какой категории следует отнести наружную установку, в которой перерабатывается ЛВЖ с температурой вспышки 25 ºС, а величина индивидуального риска при возможном сгорании паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает 0,000001 в год на расстоянии 30 м от наружной установки? Ан. Чем необходимо защищать здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более? Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу допускается оборудовать АУПС без устройства АУПТ. Кабельные сооружения электростанции, находящейся в муниципальной собственности, в обязательном порядке необходимо защищать: АУПТ независимо от площади. Некоторые объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, допускается оборудовать АУПС без устройства АУПТ. При этом на указанных объектах должна быть обеспечена: Безопасность находящихся в них людей и устранена угроза пожара и его опасных факторов для других лиц, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами. РВ каком нормативном документе представлена методика оценки уровня обеспечения пожарной безопасности людей? ГОСТ 12.1.004-91*. Распространяются ли требования НПБ 111-98* на многотопливные автозаправочные станции? Распространяются. Распространяются ли требования НПБ 111-98* на передвижные автомобильные газонаполнительные станции? Распространяются. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция это: АЗС, технологическая система которой предназначена только для заправки баллонов топливной системы грузовых, специальных и легковых транспортных средств сжатым природным газом. Допускается ли размещение АЗС на плавсредствах? Не допускается. При размещении на территории населенных пунктов общая вместимость резервуаров контейнерной АЗС не должна превышать: 40 куб. м. При достижении какого заполнения резервуара системы предотвращения переполнения должны подавать сигнал персоналу АЗС? 90 %. За какое время автоматические системы предотвращения переполнения резервуаров при 95 %-м заполнении прекратят наполнение резервуара? Не более чем за 5 с. Все трубопроводы для топлива и его паров, расположенные над землей или в свободном пространстве шахт резервуаров и технологических колодцев, должны быть выполнены: Из металла РВ качестве сигнальных цветов не используется: Оранжевый. Какой сигнальный цвет используется для обозначения путей эвакуации и эвакуационных выходов? Зеленый РКакой сигнальный цвет следует применять для фона знаков круглой формы, предписывающих выполнение тех или иных действий? Синий. Какой сигнальный цвет следует применять для обозначения различных видов пожарной техники и ее элементов? Красный. Знаки для обозначения эвакуационных выходов из зрительных залов и коридоров без освещения должны быть: Объемными с автономным питанием и питанием от сети переменного тока. Распространяются ли НПБ 166-97 на неперезаряжаемые (одноразовые) огнетушители? Не распространяются. Что такое кратность пены? Отношение объема пены к объему раствора пенообразователя, содержащегося в пене. Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой струи, следует применять для тушения пожаров класса: Е. Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса: А. Какие огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование и объекты? Хладоновые огнетушители. Какие огнетушители не должны применяться для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением? Воздушно-пенные. Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса: А. Подразделения пожарной охраны предприятия должны участвовать в тренировках в составе гарнизона пожарной охраны: Не реже одного раза в год. Руководящему составу пожарной охраны необходимо проходить обучение на курсах повышения квалификации не реже: Одного раза в пять лет. На пожарную охрану предприятий возлагаются задачи: Организация предупреждения пожаров и их тушение. Организация тушения пожаров регламентируется: Боевым уставом пожарной охраны. Количество и тип пожарных машин пожарной охраны предприятий определяется в соответствии с: НПБ 201-96. Муниципальная пожарная служба организуется: Органами местного самоуправления. Материально-техническое обеспечение муниципальной пожарной службы организуется: Органами местного самоуправления. Должно ли иметь лицензию на организацию и деятельность пожарной охраны подразделение муниципальной пожарной службы? Должно. Каким нормативным документом определяются требования, предъявляемые на территории Российской Федерации к составу и содержанию материалов, организации разработки, рассмотрения, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации? СНиП 11-04-2003. При разработке градостроительной документации необходимо руководствоваться: Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, Нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами. Градостроительная документация о застройке территорий поселений включает в себя: Проекты планировки частей территорий поселений, Проекты межевания территорий, Проекты застройки кварталов, микрорайонов, других элементов планировочной структуры поселений. Может ли градостроительная документация быть муниципального уровня в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации? Может. Включает ли в себя Градостроительная документация уровня субъекта Российской Федерации территориальные комплексные схемы градостроительного планирования развития территорий республик? Включает. Какие системы внутренних водопроводов следует предусматривать в зданиях и сооружениях? Хозяйственно-питьевые, Противопожарные, Производственные. Допускается ли объединять системы противопожарного водопровода с системами хозяйственно-питьевого или производственного водопровода? Допускается. Необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода в жилых зданиях, число струй и минимальный расход воды, л/с, на одну струю определяется: Числом этажей здания, Длиной коридора. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий театров, кинотеатров и клубов с эстрадами определяется: Функциональным назначением здания, Вместимостью зрительного зала, Размерами сцены. Число струй и минимальный расход воды, л/с, на одну струю на внутреннее пожаротушение общежитий, общественных и административно-бытовых зданий определяются: Функциональным назначением здания, Числом этажей здания, Объемом здания. Число струй и минимальный расход воды, л/с, на одну струю на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях определяется: Степенью огнестойкости здания, Категорией здания по пожарной опасности, Объемом здания. Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения, разделенных противопожарными стенами I и II типа, расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: По объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует: Закольцовывать поверху. Пожарные краны следует устанавливать: На высоте 1,35 м над полом помещения и размещать в шкафчиках Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания 17 этажей и более должны иметь: Два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. В помещениях, оборудованных установками автоматического пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается: Размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления. Пластмассовые трубы и фасонные изделия из пластмассовых материалов следует применять: Для объединенной сети хозяйственно-противопожарного водопровода. В многоэтажных зданиях различного назначения применение пластмассовых труб для системы внутренней канализации допускается: При соблюдении определенных условий. Допускается ли присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющие жидкости, к сети бытовой канализации? Нет. Противопожарный водопровод должен предусматриваться: В населенных пунктах в зависимости от числа жителей и высоты зданий, а объектов в зависимости их класса функциональной пожарной опасности, объема и степени огнестойкости зданий. Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах должен приниматься в зависимости от: Числа жителей в населенном пункте, Расчетного количества одновременных пожаров, Высоты зданий. Расход воды на наружное пожаротушение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях на один пожар должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды, в зависимости от: Категорий помещений по пожарной опасности, Объема здания, Степени огнестойкости здания. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через: 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее: 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания должен обеспечивать высоту компактной струи не менее: 10 м. Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются: На I, II и III категории. Пожарные гидранты следует устанавливать: На линии водопровода. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого сетью здания, сооружения или его части не менее чем: От двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или одного гидранта при расходе воды не менее 15 л/с. Пожарные гидранты следует размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: 200 м. Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее: 100 мм. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий принимаются в зависимости от: Степени огнестойкости зданий. Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей следует принимать не менее: 9 м. Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов, следует принимать не менее: 15 м. Расстояние между жилым домом и хозяйственными постройками (сараи, гаражи, бани), а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка: Не нормируется. Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее: 50 м. Расстояния от границ застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее: 15 м. Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать: 3 км. Площадь этажа общественных зданий между противопожарными стенами 1-го типа принимается в зависимости от: Степени огнестойкости зданий, Этажности зданий. В общественных зданиях I и II степеней огнестойкости при наличии автоматического пожаротушения площадь этажа между противопожарными стенами может быть увеличена не более чем: В два раза. Здания специализированных дошкольных учреждений следует проектировать: Не ниже II степени огнестойкости, Высотой не более 2-х этажей. Строительство четырехэтажных школ и учебных корпусов школ интернатов допускается: В крупных городах, В крупнейших городах. Вспомогательные помещения зданий крытых спортивных сооружений должны быть отделены от зального помещения: Противопожарными стенами 1-го типа. Торговые залы предприятий розничной торговли без естественного освещения должны быть обеспечены устройствами для дымоудаления: Независимо от площади торгового зала. Размещение бань сухого пара (саун) не допускается: В подвалах зданий, Под трибунами, В стационарах больниц. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, кладовых для хранения белья и гладильных должны иметь предел огнестойкости не менее: 0,6 ч. В каждом отсеке подвальных и цокольных этажей: Должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м. В общественных зданиях высотой 10 надземных этажей и более следует предусматривать: Лестничные клетки типов Н1, Н2, Н3. В общественных зданиях высотой 10 этажей и более: Один из пассажирских лифтов должен быть рассчитан на перевозку пожарных подразделений. Перечень помещений общественных зданий, которые допускается размещать в подвальных и цокольных этажах: Устанавливается нормами. Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: Горючестью и воспламеняемостью, Распространением пламени по поверхности, Дымообразующей способностью и токсичностью. Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами (пожарные отсеки), подразделяются по: Степеням огнестойкости, Классам конструктивной пожарной опасности, Классам функциональной пожарной опасности. Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется: Степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. Чем определяется степень огнестойкости здания? Огнестойкостью его строительных конструкций. Чем определяется класс функциональной пожарной опасности здания и его частей? Способом их использования и уровнем обеспечения безопасности людей в случае возникновения пожара. Что относится, как правило, к несущим элементам здания? Несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели и плиты). В каких случаях допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости? В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RЕ 15, REI 15), за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8. Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются: С учетом технического оснащения пожарных подразделений. При анализе пожарной опасности зданий могут быть использованы расчетные сценарии, основанные на: Соотношении временных параметров развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и борьбы с пожаром. Что необходимо обеспечивать в процессе строительства зданий и сооружений? Наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром. В зданиях класса Ф.5 помещения категорий А и Б следует, если это допускается требованиями технологии: Размещать у наружных стен, а в многоэтажных зданиях - на верхних этажах. Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий: А и Б. Какими мероприятиями достигается предотвращение распространения пожара? Мероприятиями, ограничивающими площадь горения, Мероприятиями, ограничивающими интенсивность горения, 3) Мероприятиями, ограничивающими продолжительность горения. Что относится к мероприятиям, предотвращающим распространение пожара? Конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями, Ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации, Наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре. Можно ли назвать эвакуацией спасение людей пожарным подразделением, прибывшем на пожар? Нет. Какие мероприятия необходимо предусмотреть, если разрешение на строительство здания получено при условии, что число людей в здании или в любой его части или пожарная нагрузка ограничены: Внутри здания в заметных местах должны быть расположены извещения об этих ограничениях. Из помещения класса Ф5 категории Б с численностью рабочих в наиболее многочисленной смене 6 человек необходимо предусмотреть: Не менее двух эвакуационных выходов. Из помещения, расположенного в цокольном этаже и предназначенного для одновременного пребывания 10 человек, необходимо предусмотреть: Не менее двух эвакуационных выходов, один из двух выходов допускается предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аварийным выходам. Из помещения категории В с численностью работающих в наиболее многочисленной смене 30 человек и площадью помещения 800 кв. м необходимо предусмотреть: Не менее двух эвакуационных выходов. Из подвального этажа площадью 350 кв. м, предназначенного для одновременного пребывания 10 человек, необходимо предусмотреть: Не менее двух эвакуационных выходов. Можно ли считать эвакуационным выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии? Нет. На выходе установлен турникет. Является ли этот выход эвакуационным? Нет. Из помещения, предназначенного для одновременного пребывания более 50 человек необходимо предусмотреть: Не менее двух эвакуационных выходов. Из помещения категории В с численностью работающих в наиболее многочисленной смене 18 человек и площадью помещения 1200 кв. м необходимо предусмотреть: Не менее двух эвакуационных выходов. Открывание дверей не нормируется: Для помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек, кроме помещений категории А и Б. Можно ли выполнять полы из материалов группы горючести Г1 в помещениях класса Ф5 категории Б, в которых производятся легковоспламеняющиеся жидкости? Да. Допускается ли устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы? Нет. Коридоры какой длины следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа? 60 м. Допускается ли в объеме обычных лестничных клеток встраивать помещения? Нет, кроме помещения охраны. Лестничные клетки каких типов должны иметь выход только непосредственно наружу? Н1. В каких зданиях могут предусматриваться лестничные клетки типа Л1? В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м; при этом в зданиях класса Ф5 категорий А и Б выходы в поэтажный коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. В каких зданиях допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов? В зданиях категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха. Автостоянки могут размещаться: На специально оборудованной открытой площадке на уровне земли, Под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и др., Встраиваться в здания другого функционального назначения. Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до административных и бытовых зданий предприятий I, II и III степеней огнестойкости класса С0 должны приниматься: Не менее 9 м. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобиля в подземной автостоянке до ближайшего эвакуационного выхода (при расположении места хранения между эвакуационными выходами) должно быть: 40 м. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобиля в подземной автостоянке до ближайшего эвакуационного выхода (при расположении места хранения в тупиковой части помещения) должно быть: 20 м. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобиля в надземной автостоянке до ближайшего эвакуационного выхода (при расположении места хранения в тупиковой части помещения) должно быть: 25 м. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения автомобиля в надземной автостоянке до ближайшего эвакуационного выхода (при расположении места хранения между эвакуационными выходами) должно быть: 60 м. В подземных автостоянках системы вентиляции: Должны быть раздельными для каждого этажа. В лестничные клетки и шахты лифтов автостоянок следует предусматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре: При двух подземных этажах и более, Если лестничные клетки и лифты связывают подземную и надземную части автостоянки, Если лестничные клетки и лифты связывают автостоянку с надземными этажами здания другого назначения. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» распространяются на: Проектирование освещения площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожных путей площадок предприятий. Дежурное освещение – это: Освещение в нерабочее время. Какое освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное? Искусственное освещение. Какое освещение подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое)? Естественное освещение. Применение каких ламп внутри помещений не допускается? Ксеноновых ламп. Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не допускается размещать: Магазины строительных материалов, Магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, Предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви). Требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются: К домам высотой до двух этажей включительно. В домах высотой 3 этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий: III степени огнестойкости. Разрешены ли в домах жилых одноквартирных теплогенераторы на твердом топливе? Да. Дома высотой 4 этажа должны быть: Не ниже III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1. На здания и помещения какого класса функциональной пожарной опасности распространяется СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» ? Ф 5.1 Распространяется ли СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» на здания и помещения для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания? Не распространяется. Через какие помещения не допускается предусматривать эвакуационные выходы? Через производственные помещения в зданиях IV и V степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3. Эвакуационные пути из помещений категорий В, Г и Д не должны включать участки, проходящие через: Тамбур-шлюзы помещений категории А и Б. На какой класс зданий и помещений, по функциональной пожарной опасности распространяются СНиП 31-04-2001 «Складские здания»? Ф 5.2. Распространяется ли требования СНиП 31-04-2001 «Складские здания» на здания и помещения для хранения сухих минеральных удобрений? Не распространяется. Многоэтажные складские здания категорий Б и В следует проектировать шириной не более: 60 м. Распространяются ли требования СНиП 31-04-2001 «Складские здания» на здания и помещения для хранения негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа? Не распространяется. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» распространяются: На научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» распространяются: На конторы (офисы). СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» распространяются: На проектирование зданий высотой до 50 м класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3. В общественных зданиях административного назначения зданиях не допускается предусматривать производственные и складские помещения, относящиеся к категориям: А и Б. При проектировании общественных зданий административного назначения следует применять правила противопожарной защиты людей и зданий, содержащиеся в: СНиП 21-01. Расстояния между зданиями и сооружениями промышленных предприятий принимается в зависимости от: Степени огнестойкости, Категории производств. Какой радиус обслуживания пожарными депо следует принимать для предприятий с производствами категорий А, Б и В, занимающих более 50 % всей площади застройки? 2 км. Какой радиус обслуживания пожарными депо следует принимать для предприятий с производствами категорий А, Б и В, занимающих до 50 % всей площади застройки и предприятий с производствами категории Г и Д? 4 км. Какие из перечисленных документов регламентируют требования к генеральным планам промышленных предприятий? СНиП II-89-80*. Предприятия и промышленные узлы надлежит размещать на территории, предусмотренной: Схемой или проектом районной планировки, Генеральным планом города или другого населенного пункта, Проектом планировки промышленного района. В зоне общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует размещать, как правило: Объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, Объекты транспорта и ремонтного хозяйства, Пожарные депо. Что должна обеспечивать планировка площадок предприятий и территорий промышленных узлов? Наибольшую эффективность капитальных вложений. С учетом чего следует предусматривать функциональное зонирование территории в генеральных планах предприятий и промышленных узлов? С учетом технологических связей. Какие природные особенности района строительства следует учитывать в генеральном плане предприятия? Температуру воздуха, а также преобладающее направление ветра, Возможные изменения существующего режима вечномерзлых грунтов в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений, Возможность больших снегоотложений из-за наличия холмов или возвышений рельефа с подветренной стороны участков намечаемой застройки. Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий принимается в зависимости от: Степени огнестойкости. Расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий до оси железнодорожного пути общей сети зависит от: Степени огнестойкости зданий и сооружений. Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее: Двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м. В соответствии с ПУЭ влажными помещениями считаются помещения с влажностью: 60-75 %. В отношении опасности поражения людей электрическим током помещения различаются на: Помещения без повышенной опасности, Помещения с повышенной опасностью, Помещения особо опасные. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на: Три категории. В соответствии с ПУЭ электроустановки делятся на: Открытые (наружные), закрытые (внутренние). В соответствии с ПУЭ жаркими помещениями называют помещения с температурой более: 35 ºС. Территории открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравниваются К особо опасным помещениям. В соответствии с РД 34.21.12287 здания и сооружения разделены на: I-III категории. К какой категории отнесены мелкие строения в сельской местности, выполненные из сгораемых материалов? К III категории. Что не относится к элементам молниеотвода? Занулитель. К какой категории по РД 34.21.122-87 отнесены производственные помещения, в которых в нормальных технологических режимах могут находиться и образовываться взрывоопасные концентрации газов, паров, пылей, волокон? I. К какой категории по РД 34.21.122-87 отнесены производственные здания и сооружения, в которых появление взрывоопасной концентрации происходит в результате нарушения нормального технологического режима?: II. К какой категории по РД 34.21.122-87 отнесены большие общественные здания: III. В каких целях государственные инспекторы по пожарному надзору осуществляют деятельность по проверке требований пожарной безопасности? В целях обеспечения пожарной безопасности. Что является основной задачей государственного пожарного надзора? Защита жизни и здоровья граждан и их имущества от пожаров, Защита государственного и муниципального имущества от пожаров и ограничение их последствий, Защита имущества организаций от пожаров и ограничение их последствий. Какие органы относятся к государственному пожарному надзору? Инспекции государственного пожарного надзора подразделений федеральной противопожарной службы. На чем основывается деятельность государственного пожарного надзора? На основе подчинения нижестоящих органов государственного пожарного надзора вышестоящим. Чем руководствуются в своей деятельности органы государственного пожарного надзора? Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, Нормативными правовыми актами МЧС России, Положением о государственном пожарном надзоре. Что осуществляют в своей деятельности органы государственного пожарного надзора? Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, Официальный статический учет и ведение государственной статической отчетности по пожарам и их последствиям, Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Кто вправе осуществлять деятельность от имени органов государственного пожарного надзора? Государственные инспекторы по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы по пожарному надзору субъектов Российской Федерации, Государственные инспекторы закрытых административно-территориальных образований по пожарному надзору. Кто вправе участвовать с правом решающего голоса в работе комиссий по выбору площадок (трасс) строительства, а также комиссий по приемке завершенных строительством (реконструкцией) объектов? Государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Государственные инспекторы закрытых административно-территориальных образований по пожарному надзору. На что имеют право государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации? Требовать представления документов, информации, образцов (проб) продукции, если они относятся к предмету проверки, Осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, Проводить обследования и проверки территорий зданий, сооружений помещений организаций, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Вправе ли государственные инспекторы закрытых административно-территориальных образований по пожарному надзору проводить обследования помещений организаций в нерабочее время? Вправе. Вправе ли государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору проводить обследования помещений организаций в нерабочее время? Вправе. На что имеют право государственные инспекторы закрытых административно-территориальных образований по пожарному надзору? Требовать представления документов, информации, образцов (проб) продукции, если они относятся к предмету проверки, Осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, Проводить обследования и проверки территорий зданий, сооружений помещений организаций, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Кто вправе вызывать в органы государственного пожарного надзора граждан в связи с находящимися в производстве делами и материалами о пожарах и получением от них необходимых объяснений, справок, документов? Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору. Что обязаны должностные лица органов государственного пожарного надзора? Знакомить руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их представителей с результатами мероприятий по контролю, Доказывать законность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Кого обязаны знакомить должностные лица органов государственного пожарного надзора с результатами мероприятий по контролю? Руководителей юридических лиц, Представителей юридических лиц, Предпринимателей. Обязаны ли должностные лица органов государственного пожарного надзора проводить в ходе мероприятий по контролю разъяснительную работу по применению законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности? Обязаны. Могут ли должностные лица органов государственного пожарного надзора препятствовать представителям организаций присутствовать при проведении мероприятий по контролю? Не могут. Что должны предъявлять должностные лица государственного пожарного надзора при посещении объектов в целях проведения мероприятий по контролю? Служебное удостоверение, Распоряжение органа государственного пожарного надзора о проведении мероприятия по контролю. Обязаны ли должностные лица органов государственного пожарного надзора знакомить представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с результатами мероприятий по контролю? Да. Какие граждане могут быть наделены правами и обязанностями государственных инспекторов по пожарному надзору? Имеющие высшее или среднее специальное образование, Проходящие службу в МЧС Российской Федерации, Аттестованные на соответствие квалификационным требованиям, установленным МЧС Российской Федерации. Распространяется ли Положение о государственном пожарном надзоре на порядок осуществления контроля (надзора) за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, не входящих в лесной фонд Российской Федерации? Нет. Относится ли к органам государственного пожарного надзора структурное подразделение центрального аппарата МЧС Российской Федерации, в сферу которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора? Относится. Вправе ли государственные инспекторы закрытых административно-территориальных образований по пожарному надзору составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях? Вправе. Вправе ли государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору требовать информацию, не относящуюся к предмету проверки? Не вправе. Вправе ли государственные инспекторы закрытых административно-территориальных образований по пожарному надзору требовать образцы продукции, не относящейся к предмету проверки? Не вправе.